Запрос цен товаров, работ, услуг

|  |  |
| --- | --- |
| Место предоставления ценовой информации | РФ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Волгоградская, 185 |
| Контактное лицо | Леванина Евгения Владимировна |
| Адрес электронной почты | [e.v.levanina@okb1.ru](mailto:e.v.levanina@okb1.ru) |
| Номер контактного телефона | +7 (343) 351-11-13 |
| Дата начала предоставления ценовой информации | 26.02.2020 |

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на расходный материал на 1 квартал 2020 г. для ОАР для детей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Производитель, каталожный номер, артикул** | **Ед. измер.** | **Кол-во** |
| **1.** | **Зонд ректальный СН8.** Предназначен для ректального введения лекарственных препаратов, ирригации, а так же дренирования прямой кишки. Метки нанесены с помощью лазера и расположены на расстоянии: 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40мм, 50 мм от дистального конца. Длина 40 см. Внутренний диаметр – 1,8 мм, внешний диаметр – 2,7 мм. Материал ПВХ | **ООО «Виробан», Россия** | **Шт.** | **150** |
| **2.** | **Зонд ректальный СН12.** Предназначен для ректального введения лекарственных препаратов, ирригации, а так же дренирования прямой кишки. Метки нанесены с помощью лазера и расположены на расстоянии: 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40мм, 50 мм от дистального конца. Длина 40 см. Внутренний диаметр – 2,9 мм, внешний диаметр – 4,0 мм. Материал ПВХ | **ООО «Виробан», Россия** | **Шт.** | **250** |
| **3.** | **Зонд ректальный СН14.** Предназначен для ректального введения лекарственных препаратов, ирригации, а так же дренирования прямой кишки. Метки нанесены с помощью лазера и расположены на расстоянии: 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40мм, 50 мм от дистального конца. Длина 40 см. Внутренний диаметр – 3,4 мм, внешний диаметр – 4,7 мм. Материал ПВХ | **ООО «Виробан», Россия** | **Шт.** | **250** |

**Ответ на запрос должен содержать следующее:**

1. Наименование предлагаемого товара, наименование производителя, товарный знак (его словесное обозначение)(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
2. Цена за единицу товара в рублях.
3. Общая стоимость товара в рублях.
4. Технические характеристики товара.
5. Срок поставки товара.

Коммерческое предложение необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием исходящего номера и даты коммерческого предложения, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии).