Запрос цен товаров, работ, услуг

|  |  |
| --- | --- |
| Место предоставления ценовой информации | РФ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Волгоградская, 185 |
| Контактное лицо | Свидерский Павел Владимирович |
| Адрес электронной почты | p.v.sviderskii@okb1.ru |
| Номер контактного телефона | +7 (343) 351-11-13 |

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на расходные материалы для лабораторной системы «Регистратор тромбодинамики Т-2» на 2020 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (функциональные и качественные характеристики товара)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Техническое требование** |
| **Требуемые технические характеристики** | | | | |
| **1.** | **Реагенты и расходные материалы** |  |  | **Для системы диагностической лабораторной «Регистратор тромбодинамики Т-2» (Регистрационное удостоверение МЗ РФ**  **№ ФСР 2012/13248 от 30.11.2012г.)** |
| **1.1** | **Комплект расходных материалов** | **Набор** | **10** | **Для исследования пространственно-временной динамики свертывания крови** |
| 1.1.1 | Состав набора: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольный раствор 1 |  |  | Не менее 10 аликвот |
| 1.1.1.2 | Контрольный раствор 2 |  |  | Не менее 10 аликвот |
| 1.1.1.3 | Вставка-активатор двухканальная |  |  | Не менее 5 шт |
| 1.1.1.4 | Кювета полимерная двухканальная |  |  | Не менее 5 шт |
| 1.1.1.5 | Штрих-код на упаковке |  |  | Должен считываться анализатором и содержать информацию о сроке годности, номере партии |

**Ответ на запрос должен содержать следующее:**

1. Наименование предлагаемого товара, наименование производителя, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
2. Цена за единицу товара в рублях.
3. Общая стоимость товара в рублях.
4. Технические характеристики товара.
5. Срок поставки товара.

Коммерческое предложение необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием исходящего номера и даты коммерческого предложения, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии).